## STDs and Samples
Project: TEMPEST
Measurement: Soil Air [CH4] and [CO2]
Analyst: AES
Collection Date | Run Date | Plot | Grid Square | Depth | Sample ID | CH4 Peak Area | CO2 Peak Area | CH4 (ppm) | CO2 (ppm) | Notes | CH4 Standard Curve
2021-07-14 | 2021-07-14 | Control | C3 | 10 | 1 | 1305 | 844978 | 1.2764 | 8232.7217 |  | Tank | ppm | Peak Area | Ave ppm | Ave Peak Area
2021-07-14 | 2021-07-14 | Control | C3 | 20 | 2 | 886 | 1267898 | 0.46177 | 12556.1027 |  | TRI-STD1 | 7.5 | 3921 | 7.5 | 4365.6667
2021-07-14 | 2021-07-14 | Control | C3 | 35 | 3 | 805 | 1828148 | 0.30429 | 18283.3661 |  | TRI-STD1 | 7.5 | 4537
2021-07-14 | 2021-07-14 | Control | C3 | 50 | 4 | 712 | 2591278 | 0.12347 | 26084.6094 |  | TRI-STD1 | 7.5 | 4639
2021-07-14 | 2021-07-14 | Control | C6 | 10 | 5 | 1211 | 1032085 | 1.0937 | 10145.459 |  | TRI-STD2 | 5 | 3480 | 5 | 3333.6667
2021-07-14 | 2021-07-14 | Control | C6 | 20 | 6 | 899 | 3348036 | 0.48705 | 33820.7136 |  | TRI-STD2 | 5 | 3276
2021-07-14 | 2021-07-14 | Control | C6 | 35 | 7 | 746 | 3618279 | 0.18958 | 36583.3247 |  | TRI-STD2 | 5 | 3245
2021-07-14 | 2021-07-14 | Control | C6 | 50 | 8 | 715 | 3676104 | 0.1293 | 37174.4519 |  | TRI-STD3 | 3 | 2572 | 3 | 2298 | slope | 0.0019443
2021-07-14 | 2021-07-14 | Control | F4 | 10 | 9 | 1284 | 1485028 | 1.2356 | 14775.7559 |  | TRI-STD3 | 3 | 2153 |  |  | intercept | -1.2608
2021-07-14 | 2021-07-14 | Control | F4 | 20 | 10 | 750 | 3692096 | 0.19735 | 37337.9332 |  | TRI-STD3 | 3 | 2169 |  |  | r2 | 0.99154
2021-07-14 | 2021-07-14 | Control | F4 | 35 | 11 | 1204 | 1522899 | 1.08 | 15162.8995 | There was about 30 mL of water in this well that was extracted before the sample was taken | TRI-STD4 | 1.5 | 1604 | 1.5 | 1488.3333
2021-07-14 | 2021-07-14 | Control | F4 | 50 | 12 | 1317 | 1403388 | 1.2997 | 13941.1753 | There was about 40 mL of water in this well that was extracted before the sample was taken | TRI-STD4 | 1.5 | 1535
2021-07-14 | 2021-07-14 | Control | H3 | 10 | 13 | 908 | 908654 | 0.50455 | 8883.6618 |  | TRI-STD4 | 1.5 | 1326
2021-07-14 | 2021-07-14 | Control | H3 | 20 | 14 | 632 | 1927889 | -0.032069 | 19302.9877 |  | TRI-STD5 | 0.5 | 935 | 0.5 | 757.6667
2021-07-14 | 2021-07-14 | Control | H3 | 35 | 15 | 1240 | 1253718 | 1.15 | 12411.145 |  | TRI-STD5 | 0.5 | 656
2021-07-14 | 2021-07-14 | Control | H3 | 50 | 16 | 1312 | 1425198 | 1.29 | 14164.1322 |  | TRI-STD5 | 0.5 | 682
2021-07-14 | 2021-07-14 | Control | H6 | 10 | 17 | 991 | 438224 | 0.66592 | 4074.6006
2021-07-14 | 2021-07-14 | Control | H6 | 20 | 18 | 546 | 2045039 | -0.19927 | 20500.5761 |  | CO2 Standard Curve
2021-07-14 | 2021-07-14 | Control | H6 | 35 | 19 | 518 | 3466355 | -0.25371 | 35030.2524 |  | Tank | ppm | Peak Area | Ave ppm | Ave Peak Area
2021-07-14 | 2021-07-14 | Control | H6 | 50 | 20 | 569 | 2949196 | -0.15456 | 29743.495 |  | TRI-STD1 | 1375 | 183055 | 1375 | 210475.3333
2021-07-14 | 2021-07-14 | Freshwater | C3 | 10 | 21 | 861 | 958582 | 0.41317 | 9394.0604 |  | TRI-STD1 | 1375 | 223188
2021-07-14 | 2021-07-14 | Freshwater | C3 | 20 | 22 | 624 | 1616891 | -0.047623 | 16123.7508 |  | TRI-STD1 | 1375 | 225183
2021-07-14 | 2021-07-14 | Freshwater | C3 | 35 | 23 | 739 | 1918436 | 0.17597 | 19206.3526 |  | TRI-STD2 | 916.7 | 145392 | 916.7 | 152762.6667 | slope | 0.010223
2021-07-14 | 2021-07-14 | Freshwater | C3 | 50 | 24 | 556 | 3320699 | -0.17983 | 33541.2559 |  | TRI-STD2 | 916.7 | 156476 |  |  | intercept | -405.2285
2021-07-14 | 2021-07-14 | Freshwater | C6 | 10 | 25 | 869 | 2099218 | 0.42872 | 21054.4314 |  | TRI-STD2 | 916.7 | 156420 |  |  | r2 | 0.9951
2021-07-14 | 2021-07-14 | Freshwater | C6 | 20 | 26 | 685 | 2310001 | 0.070977 | 23209.2011 |  | TRI-STD3 | 550 | 97974 | 550 | 100022.3333
2021-07-14 | 2021-07-14 | Freshwater | C6 | 35 | 27 | 655 | 3321223 | 0.012649 | 33546.6126 |  | TRI-STD3 | 550 | 100416
2021-07-14 | 2021-07-14 | Freshwater | C6 | 50 | 28 | 587 | 4853954 | -0.11956 | 49215.2501 |  | TRI-STD3 | 550 | 101677
2021-07-14 | 2021-07-14 | Freshwater | F4 | 10 | 29 | 1032 | 923798 | 0.74563 | 9038.4743 |  | TRI-STD4 | 275 | 58768 | 275 | 64520.6667
2021-07-14 | 2021-07-14 | Freshwater | F4 | 20 | 30 | 670 | 1299180 | 0.041813 | 12875.889 |  | TRI-STD4 | 275 | 75245
2021-07-14 | 2021-07-14 | Freshwater | F4 | 35 | 31 | 679 | 1628317 | 0.059312 | 16240.5553 |  | TRI-STD4 | 275 | 59549
2021-07-14 | 2021-07-14 | Freshwater | F4 | 50 | 32 | 525 | 3298315 | -0.2401 | 33312.4312 |  | TRI-STD5 | 91.7 | 27798 | 91.7 | 27514.3333
2021-07-14 | 2021-07-14 | Freshwater | H3 | 10 | 33 | 969 | 1064789 | 0.62315 | 10479.7819 |  | TRI-STD5 | 91.7 | 27393
2021-07-14 | 2021-07-14 | Freshwater | H3 | 20 | 34 | 942 | 1922842 | 0.57065 | 19251.3938 |  | TRI-STD5 | 91.7 | 27352
2021-07-14 | 2021-07-14 | Freshwater | H3 | 35 | 35 | 806 | 1843222 | 0.30623 | 18437.463 |  | 2500 ppm | 2500 | 259588 | 2500 | 259588
2021-07-14 | 2021-07-14 | Freshwater | H3 | 50 | 36 | 736 | 2765293 | 0.17013 | 27863.5112 |  | 5000 ppm | 5000 | 501432 | 5000 | 501432
2021-07-14 | 2021-07-14 | Freshwater | H6 | 10 | 37 | 953 | 860994 | 0.59204 | 8396.4483 |  | 10000 ppm | 10000 | 1026534 | 10000 | 1026534
2021-07-14 | 2021-07-14 | Freshwater | H6 | 20 | 38 | 651 | 1719172 | 0.0048724 | 17169.338
2021-07-14 | 2021-07-14 | Freshwater | H6 | 35 | 39 | 571 | 2154761 | -0.15067 | 21622.2304
2021-07-14 | 2021-07-14 | Freshwater | H6 | 50 | 40 | 551 | 2837679 | -0.18955 | 28603.491
2021-07-14 | 2021-07-14 | Seawater | C3 | 10 | 41 | 957 | 435419 | 0.59982 | 4045.926
2021-07-14 | 2021-07-14 | Seawater | C3 | 20 | 42 | 607 | 1667941 | -0.080675 | 16645.6193
2021-07-14 | 2021-07-14 | Seawater | C3 | 35 | 43 | 538 | 1899533 | -0.21483 | 19013.113
2021-07-14 | 2021-07-14 | Seawater | C3 | 50 | 44 | 590 | 2881362 | -0.11373 | 29050.0489
2021-07-14 | 2021-07-14 | Seawater | C6 | 10 | 45 | 1007 | 948447 | 0.69703 | 9290.4534
2021-07-14 | 2021-07-14 | Seawater | C6 | 20 | 46 | 642 | 2243850 | -0.012626 | 22532.9598
2021-07-14 | 2021-07-14 | Seawater | C6 | 35 | 47 | 512 | 2649195 | -0.26538 | 26676.6771
2021-07-14 | 2021-07-14 | Seawater | C6 | 50 | 48 | 575 | 2572988 | -0.14289 | 25897.6363
2021-07-14 | 2021-07-14 | Seawater | F4 | 10 | 49 | 959 | 1676347 | 0.6037 | 16731.5512
2021-07-14 | 2021-07-14 | Seawater | F4 | 20 | 50 | 539 | 3946382 | -0.21288 | 39937.4207
2021-07-14 | 2021-07-14 | Seawater | F4 | 35 | 51 | 696 | 3080220 | 0.092364 | 31082.9131
2021-07-14 | 2021-07-14 | Seawater | F4 | 50 | 52 | 515 | 5179030 | -0.25955 | 52538.4021
2021-07-14 | 2021-07-14 | Seawater | H3 | 10 | 53 | 1056 | 425497 | 0.7923 | 3944.4964
2021-07-14 | 2021-07-14 | Seawater | H3 | 20 | 54 | 554 | 1707812 | -0.18372 | 17053.2082
2021-07-14 | 2021-07-14 | Seawater | H3 | 35 | 55 | 535 | 1975229 | -0.22066 | 19786.93
2021-07-14 | 2021-07-14 | Seawater | H3 | 50 | 56 | 438 | 2251841 | -0.40925 | 22614.6494
2021-07-14 | 2021-07-14 | Seawater | H6 | 10 | 57 | 812 | 1619097 | 0.3179 | 16146.3021
2021-07-14 | 2021-07-14 | Seawater | H6 | 20 | 58 | 618 | 2358901 | -0.059288 | 23709.0908
2021-07-14 | 2021-07-14 | Seawater | H6 | 35 | 59 | 463 | 3474484 | -0.36065 | 35113.3527
2021-07-14 | 2021-07-14 | Seawater | H6 | 50 | 60 | 490 | 3642019 | -0.30815 | 36826.0114

## Sheet1
Plot | Grid Square | Depth | CH4 (ppm) | CO2 (ppm) | Temp | VWC | EC | Ave CH4 (ppm) | CH4 SD | CH4 SE | Ave CO2 (ppm) | CO2 SD | CO2 SE
Control | C3 | 10 | 1.2764 | 8232.7217 |  |  |  | 0.95523 | 0.34919 | 0.15616 | 9222.4398 | 3849.8651 | 1721.712
Control | C6 | 10 | 1.0937 | 10145.459
Control | F4 | 10 | 1.2356 | 14775.7559
Control | H3 | 10 | 0.50455 | 8883.6618
Control | H6 | 10 | 0.66592 | 4074.6006
Control | C3 | 20 | 0.46177 | 12556.1027 |  |  |  | 0.18297 | 0.30115 | 0.13468 | 24703.6627 | 10453.9687 | 4675.1569
Control | C6 | 20 | 0.48705 | 33820.7136
Control | F4 | 20 | 0.19735 | 37337.9332
Control | H3 | 20 | -0.032069 | 19302.9877
Control | H6 | 20 | -0.19927 | 20500.5761
Control | C3 | 35 | 0.30429 | 18283.3661 |  |  |  | 0.49405 | 0.60448 | 0.27033 | 23494.1975 | 11443.3732 | 5117.6321
Control | C6 | 35 | 0.18958 | 36583.3247
Control | F4 | 35 | 1.08 | 15162.8995
Control | H3 | 35 | 1.15 | 12411.145
Control | H6 | 35 | -0.25371 | 35030.2524
Control | C3 | 50 | 0.12347 | 26084.6094 |  |  |  | 0.5376 | 0.70077 | 0.31339 | 24221.5728 | 10106.6598 | 4519.8357
Control | C6 | 50 | 0.1293 | 37174.4519
Control | F4 | 50 | 1.2997 | 13941.1753
Control | H3 | 50 | 1.29 | 14164.1322
Control | H6 | 50 | -0.15456 | 29743.495
Freshwater | C3 | 10 | 0.41317 | 9394.0604 |  |  |  | 0.56054 | 0.13988 | 0.062557 | 11672.6393 | 5298.7052 | 2369.653
Freshwater | C6 | 10 | 0.42872 | 21054.4314
Freshwater | F4 | 10 | 0.74563 | 9038.4743
Freshwater | H3 | 10 | 0.62315 | 10479.7819
Freshwater | H6 | 10 | 0.59204 | 8396.4483
Freshwater | C3 | 20 | -0.047623 | 16123.7508 |  |  |  | 0.12814 | 0.25131 | 0.11239 | 17725.9146 | 3833.8288 | 1714.5404
Freshwater | C6 | 20 | 0.070977 | 23209.2011
Freshwater | F4 | 20 | 0.041813 | 12875.889
Freshwater | H3 | 20 | 0.57065 | 19251.3938
Freshwater | H6 | 20 | 0.0048724 | 17169.338
Freshwater | C3 | 35 | 0.17597 | 19206.3526 |  |  |  | 0.080698 | 0.17216 | 0.076994 | 21810.6428 | 6836.575 | 3057.4093
Freshwater | C6 | 35 | 0.012649 | 33546.6126
Freshwater | F4 | 35 | 0.059312 | 16240.5553
Freshwater | H3 | 35 | 0.30623 | 18437.463
Freshwater | H6 | 35 | -0.15067 | 21622.2304
Freshwater | C3 | 50 | -0.17983 | 33541.2559 |  |  |  | -0.11178 | 0.16331 | 0.073035 | 34507.1879 | 8626.6975 | 3857.9764
Freshwater | C6 | 50 | -0.11956 | 49215.2501
Freshwater | F4 | 50 | -0.2401 | 33312.4312
Freshwater | H3 | 50 | 0.17013 | 27863.5112
Freshwater | H6 | 50 | -0.18955 | 28603.491
Seawater | C3 | 10 | 0.59982 | 4045.926 |  |  |  | 0.60215 | 0.17746 | 0.079361 | 10031.7458 | 6239.1776 | 2790.2451
Seawater | C6 | 10 | 0.69703 | 9290.4534
Seawater | F4 | 10 | 0.6037 | 16731.5512
Seawater | H3 | 10 | 0.7923 | 3944.4964
Seawater | H6 | 10 | 0.3179 | 16146.3021
Seawater | C3 | 20 | -0.080675 | 16645.6193 |  |  |  | -0.10984 | 0.085049 | 0.038035 | 23975.6598 | 9468.1055 | 4234.2655
Seawater | C6 | 20 | -0.012626 | 22532.9598
Seawater | F4 | 20 | -0.21288 | 39937.4207
Seawater | H3 | 20 | -0.18372 | 17053.2082
Seawater | H6 | 20 | -0.059288 | 23709.0908
Seawater | C3 | 35 | -0.21483 | 19013.113 |  |  |  | -0.19383 | 0.17031 | 0.076163 | 26334.5972 | 7003.6802 | 3132.141
Seawater | C6 | 35 | -0.26538 | 26676.6771
Seawater | F4 | 35 | 0.092364 | 31082.9131
Seawater | H3 | 35 | -0.22066 | 19786.93
Seawater | H6 | 35 | -0.36065 | 35113.3527
Seawater | C3 | 50 | -0.11373 | 29050.0489 |  |  |  | -0.24671 | 0.12127 | 0.054233 | 33385.3496 | 11932.5839 | 5336.4138
Seawater | C6 | 50 | -0.14289 | 25897.6363
Seawater | F4 | 50 | -0.25955 | 52538.4021
Seawater | H3 | 50 | -0.40925 | 22614.6494
Seawater | H6 | 50 | -0.30815 | 36826.0114