## STDs and Samples
Project: TEMPEST
Measurement: Soil Air [CH4] and [CO2]
Analyst: AES
Collection Date | Run Date | Plot | Grid Square | Depth | Sample ID | CH4 Peak Area | CO2 Peak Area | CH4 (ppm) | CO2 (ppm) | CH4 Standard Curve
2021-10-20 | 2021-10-20 | Control | C3 | 10 | 1 | 880 | 282752 | 0.47894 | 2143.6331 | Tank | ppm | Peak Area | Ave ppm | Ave Peak Area
2021-10-20 | 2021-10-20 | Control | C3 | 20 | 2 | 507 | 576966 | -0.20714 | 4702.2648 | TRI-STD1 | 7.5 | 4149 | 7.5 | 4625
2021-10-20 | 2021-10-20 | Control | C3 | 35 | 3 | 488 | 818006 | -0.24209 | 6798.4689 | TRI-STD1 | 7.5 | 4862
2021-10-20 | 2021-10-20 | Control | C3 | 50 | 4 | 340 | 1640151 | -0.51431 | 13948.252 | TRI-STD1 | 7.5 | 4864
2021-10-20 | 2021-10-20 | Control | C6 | 10 | 5 | 998 | 403243 | 0.69598 | 3191.483 | TRI-STD2 | 5 | 3280 | 5 | 3361.3333
2021-10-20 | 2021-10-20 | Control | C6 | 20 | 6 | 660 | 1211322 | 0.07428 | 10218.9411 | TRI-STD2 | 5 | 3449
2021-10-20 | 2021-10-20 | Control | C6 | 35 | 7 | 580 | 2850917 | -0.072868 | 24477.6771 | TRI-STD2 | 5 | 3355
2021-10-20 | 2021-10-20 | Control | C6 | 50 | 8 | 441 | 2115126 | -0.32854 | 18078.8715 | TRI-STD3 | 3 | 2305 | 3 | 2367.6667 | slope | 0.0018393
2021-10-20 | 2021-10-20 | Control | F4 | 10 | 9 | 838 | 317455 | 0.40168 | 2445.4277 | TRI-STD3 | 3 | 2435 |  |  | intercept | -1.1397
2021-10-20 | 2021-10-20 | Control | F4 | 20 | 10 | 496 | 857563 | -0.22737 | 7142.4763 | TRI-STD3 | 3 | 2363 |  |  | r2 | 0.99633
2021-10-20 | 2021-10-20 | Control | F4 | 35 | 11 | 516 | 745470 | -0.19059 | 6167.6597 | TRI-STD4 | 1.5 | 1461 | 1.5 | 1479.6667
2021-10-20 | 2021-10-20 | Control | F4 | 50 | 12 | 393 | 1367695 | -0.41683 | 11578.8387 | TRI-STD4 | 1.5 | 1461
2021-10-20 | 2021-10-20 | Control | H3 | 10 | 13 | 617 | 360148 | -0.0048122 | 2816.7074 | TRI-STD4 | 1.5 | 1517
2021-10-20 | 2021-10-20 | Control | H3 | 20 | 14 | 397 | 831071 | -0.40947 | 6912.0887 | TRI-STD5 | 0.5 | 780 | 0.5 | 778.6667
2021-10-20 | 2021-10-20 | Control | H3 | 35 | 15 | 484 | 942515 | -0.24945 | 7881.2613 | TRI-STD5 | 0.5 | 767
2021-10-20 | 2021-10-20 | Control | H3 | 50 | 16 | 428 | 1047509 | -0.35245 | 8794.3415 | TRI-STD5 | 0.5 | 789
2021-10-20 | 2021-10-20 | Control | H6 | 10 | 17 | 889 | 177772 | 0.49549 | 1230.6747
2021-10-20 | 2021-10-20 | Control | H6 | 20 | 18 | 432 | 799206 | -0.34509 | 6634.9748 | CO2 Standard Curve
2021-10-20 | 2021-10-20 | Control | H6 | 35 | 19 | 288 | 1539902 | -0.60996 | 13076.4367 | Tank | ppm | Peak Area | Ave ppm | Ave Peak Area
2021-10-20 | 2021-10-20 | Control | H6 | 50 | 20 | 323 | 1712110 | -0.54558 | 14574.0434 | TRI-STD1 | 1375 | 195350 | 1375 | 219566
2021-10-20 | 2021-10-20 | Freshwater | C3 | 10 | 21 | 707 | 408834 | 0.16073 | 3240.1051 | TRI-STD1 | 1375 | 232071
2021-10-20 | 2021-10-20 | Freshwater | C3 | 20 | 22 | 399 | 812940 | -0.40579 | 6754.4125 | TRI-STD1 | 1375 | 231277
2021-10-20 | 2021-10-20 | Freshwater | C3 | 35 | 23 | 417 | 1135097 | -0.37268 | 9556.0505 | TRI-STD2 | 916.7 | 150597 | 916.7 | 157900.6667 | slope | 0.0086965
2021-10-20 | 2021-10-20 | Freshwater | C3 | 50 | 24 | 265 | 2196852 | -0.65226 | 18789.6016 | TRI-STD2 | 916.7 | 162004 |  |  | intercept | -315.3193
2021-10-20 | 2021-10-20 | Freshwater | C6 | 10 | 25 | 613 | 524040 | -0.01217 | 4241.994 | TRI-STD2 | 916.7 | 161101 |  |  | r2 | 0.99811
2021-10-20 | 2021-10-20 | Freshwater | C6 | 20 | 26 | 418 | 886716 | -0.37084 | 7396.0054 | TRI-STD3 | 550 | 104475 | 550 | 107604.6667
2021-10-20 | 2021-10-20 | Freshwater | C6 | 35 | 27 | 282 | 1487192 | -0.62099 | 12618.0442 | TRI-STD3 | 550 | 110357
2021-10-20 | 2021-10-20 | Freshwater | C6 | 50 | 28 | 264 | 1989278 | -0.6541 | 16984.4346 | TRI-STD3 | 550 | 107982
2021-10-20 | 2021-10-20 | Freshwater | F4 | 10 | 29 | 717 | 411215 | 0.17912 | 3260.8115 | TRI-STD4 | 275 | 63850 | 275 | 65128
2021-10-20 | 2021-10-20 | Freshwater | F4 | 20 | 30 | 427 | 788731 | -0.35429 | 6543.8789 | TRI-STD4 | 275 | 64796
2021-10-20 | 2021-10-20 | Freshwater | F4 | 35 | 31 | 366 | 1151099 | -0.46649 | 9695.2118 | TRI-STD4 | 275 | 66738
2021-10-20 | 2021-10-20 | Freshwater | F4 | 50 | 32 | 293 | 2069382 | -0.60076 | 17681.0589 | TRI-STD5 | 91.7 | 30076 | 91.7 | 31309.3333
2021-10-20 | 2021-10-20 | Freshwater | H3 | 10 | 33 | 842 | 463930 | 0.40904 | 3719.2474 | TRI-STD5 | 91.7 | 30215
2021-10-20 | 2021-10-20 | Freshwater | H3 | 20 | 34 | 401 | 918666 | -0.40211 | 7673.8585 | TRI-STD5 | 91.7 | 33637
2021-10-20 | 2021-10-20 | Freshwater | H3 | 35 | 35 | 392 | 1058347 | -0.41866 | 8888.5942 | 2500 ppm | 2500 | 297060 | 2500 | 297060
2021-10-20 | 2021-10-20 | Freshwater | H3 | 50 | 36 | 374 | 1526798 | -0.45177 | 12962.4778 | 5000 ppm | 5000 | 602499 | 5000 | 602499
2021-10-20 | 2021-10-20 | Freshwater | H6 | 10 | 37 | 816 | 356203 | 0.36122 | 2782.3997 | 10000 ppm | 10000 | 1190232 | 10000 | 1190232
2021-10-20 | 2021-10-20 | Freshwater | H6 | 20 | 38 | 540 | 629011 | -0.14644 | 5154.8741
2021-10-20 | 2021-10-20 | Freshwater | H6 | 35 | 39 | 395 | 913688 | -0.41315 | 7630.5673
2021-10-20 | 2021-10-20 | Freshwater | H6 | 50 | 40 | 314 | 1658059 | -0.56213 | 14103.9889
2021-10-20 | 2021-10-20 | Seawater | C3 | 10 | 41 | 792 | 203832 | 0.31707 | 1457.3054
2021-10-20 | 2021-10-20 | Seawater | C3 | 20 | 42 | 381 | 788584 | -0.4389 | 6542.6005
2021-10-20 | 2021-10-20 | Seawater | C3 | 35 | 43 | 351 | 1106289 | -0.49408 | 9305.5217
2021-10-20 | 2021-10-20 | Seawater | C3 | 50 | 44 | 0 | 2156040 | -1.1397 | 18434.6801
2021-10-20 | 2021-10-20 | Seawater | C6 | 10 | 45 | 676 | 594298 | 0.10371 | 4852.9926
2021-10-20 | 2021-10-20 | Seawater | C6 | 20 | 46 | 276 | 1160717 | -0.63203 | 9778.8548
2021-10-20 | 2021-10-20 | Seawater | C6 | 35 | 47 | 318 | 1337771 | -0.55478 | 11318.6047
2021-10-20 | 2021-10-20 | Seawater | C6 | 50 | 48 | 370 | 1404696 | -0.45913 | 11900.6179
2021-10-20 | 2021-10-20 | Seawater | F4 | 10 | 49 | 791 | 475074 | 0.31523 | 3816.1612
2021-10-20 | 2021-10-20 | Seawater | F4 | 20 | 50 | 290 | 1363498 | -0.60628 | 11542.3395
2021-10-20 | 2021-10-20 | Seawater | F4 | 35 | 51 | 310 | 1693018 | -0.56949 | 14408.0098
2021-10-20 | 2021-10-20 | Seawater | F4 | 50 | 52 | 220 | 2482031 | -0.73503 | 21269.6605
2021-10-20 | 2021-10-20 | Seawater | H3 | 10 | 53 | 772 | 256247 | 0.28029 | 1913.1324
2021-10-20 | 2021-10-20 | Seawater | H3 | 20 | 54 | 352 | 759977 | -0.49224 | 6293.8198
2021-10-20 | 2021-10-20 | Seawater | H3 | 35 | 55 | 251 | 1016294 | -0.67801 | 8522.8803
2021-10-20 | 2021-10-20 | Seawater | H3 | 50 | 56 | 223 | 1335099 | -0.72951 | 11295.3676
2021-10-20 | 2021-10-20 | Seawater | H6 | 10 | 57 | 578 | 796894 | -0.076547 | 6614.8685
2021-10-20 | 2021-10-20 | Seawater | H6 | 20 | 58 | 235 | 1166435 | -0.70744 | 9828.5813
2021-10-20 | 2021-10-20 | Seawater | H6 | 35 | 59 | 249 | 1983068 | -0.68169 | 16930.4293
2021-10-20 | 2021-10-20 | Seawater | H6 | 50 | 60 | 229 | 2324674 | -0.71848 | 19901.2055

## Sheet1
Plot | Grid Square | Depth | CH4 (ppm) | CO2 (ppm) | Temp | VWC | EC | Ave CH4 (ppm) | CH4 SD | CH4 SE | Ave CO2 (ppm) | CO2 SD | CO2 SE
Control | C3 | 10 | 0.47894 | 2143.6331 |  |  |  | 0.41346 | 0.25784 | 0.11531 | 2365.5852 | 746.5383 | 333.8621
Control | C6 | 10 | 0.69598 | 3191.483
Control | F4 | 10 | 0.40168 | 2445.4277
Control | H3 | 10 | -0.0048122 | 2816.7074
Control | H6 | 10 | 0.49549 | 1230.6747
Control | C3 | 20 | -0.20714 | 4702.2648 |  |  |  | -0.22296 | 0.18596 | 0.083163 | 7122.1491 | 1982.9169 | 886.7874
Control | C6 | 20 | 0.07428 | 10218.9411
Control | F4 | 20 | -0.22737 | 7142.4763
Control | H3 | 20 | -0.40947 | 6912.0887
Control | H6 | 20 | -0.34509 | 6634.9748
Control | C3 | 35 | -0.24209 | 6798.4689 |  |  |  | -0.27299 | 0.20118 | 0.089971 | 11680.3008 | 7654.6756 | 3423.275
Control | C6 | 35 | -0.072868 | 24477.6771
Control | F4 | 35 | -0.19059 | 6167.6597
Control | H3 | 35 | -0.24945 | 7881.2613
Control | H6 | 35 | -0.60996 | 13076.4367
Control | C3 | 50 | -0.51431 | 13948.252 |  |  |  | -0.43154 | 0.096096 | 0.042975 | 13394.8694 | 3467.686 | 1550.7963
Control | C6 | 50 | -0.32854 | 18078.8715
Control | F4 | 50 | -0.41683 | 11578.8387
Control | H3 | 50 | -0.35245 | 8794.3415
Control | H6 | 50 | -0.54558 | 14574.0434
Freshwater | C3 | 10 | 0.16073 | 3240.1051 |  |  |  | 0.21959 | 0.16938 | 0.075751 | 3448.9115 | 553.4621 | 247.5158
Freshwater | C6 | 10 | -0.01217 | 4241.994
Freshwater | F4 | 10 | 0.17912 | 3260.8115
Freshwater | H3 | 10 | 0.40904 | 3719.2474
Freshwater | H6 | 10 | 0.36122 | 2782.3997
Freshwater | C3 | 20 | -0.40579 | 6754.4125 |  |  |  | -0.33589 | 0.10808 | 0.048333 | 6704.6059 | 980.748 | 438.6038
Freshwater | C6 | 20 | -0.37084 | 7396.0054
Freshwater | F4 | 20 | -0.35429 | 6543.8789
Freshwater | H3 | 20 | -0.40211 | 7673.8585
Freshwater | H6 | 20 | -0.14644 | 5154.8741
Freshwater | C3 | 35 | -0.37268 | 9556.0505 |  |  |  | -0.45839 | 0.096794 | 0.043288 | 9677.6936 | 1835.3589 | 820.7975
Freshwater | C6 | 35 | -0.62099 | 12618.0442
Freshwater | F4 | 35 | -0.46649 | 9695.2118
Freshwater | H3 | 35 | -0.41866 | 8888.5942
Freshwater | H6 | 35 | -0.41315 | 7630.5673
Freshwater | C3 | 50 | -0.65226 | 18789.6016 |  |  |  | -0.58421 | 0.083392 | 0.037294 | 16104.3123 | 2466.979 | 1103.2666
Freshwater | C6 | 50 | -0.6541 | 16984.4346
Freshwater | F4 | 50 | -0.60076 | 17681.0589
Freshwater | H3 | 50 | -0.45177 | 12962.4778
Freshwater | H6 | 50 | -0.56213 | 14103.9889
Seawater | C3 | 10 | 0.31707 | 1457.3054 |  |  |  | 0.18795 | 0.17209 | 0.076959 | 3730.892 | 2124.6851 | 950.188
Seawater | C6 | 10 | 0.10371 | 4852.9926
Seawater | F4 | 10 | 0.31523 | 3816.1612
Seawater | H3 | 10 | 0.28029 | 1913.1324
Seawater | H6 | 10 | -0.076547 | 6614.8685
Seawater | C3 | 20 | -0.4389 | 6542.6005 |  |  |  | -0.57538 | 0.10856 | 0.048551 | 8797.2392 | 2286.5539 | 1022.578
Seawater | C6 | 20 | -0.63203 | 9778.8548
Seawater | F4 | 20 | -0.60628 | 11542.3395
Seawater | H3 | 20 | -0.49224 | 6293.8198
Seawater | H6 | 20 | -0.70744 | 9828.5813
Seawater | C3 | 35 | -0.49408 | 9305.5217 |  |  |  | -0.59561 | 0.081943 | 0.036646 | 12097.0892 | 3531.1254 | 1579.1673
Seawater | C6 | 35 | -0.55478 | 11318.6047
Seawater | F4 | 35 | -0.56949 | 14408.0098
Seawater | H3 | 35 | -0.67801 | 8522.8803
Seawater | H6 | 35 | -0.68169 | 16930.4293
Seawater | C3 | 50 | -1.1397 | 18434.6801 |  |  |  | -0.75637 | 0.24387 | 0.10906 | 16560.3063 | 4644.4907 | 2077.0794
Seawater | C6 | 50 | -0.45913 | 11900.6179
Seawater | F4 | 50 | -0.73503 | 21269.6605
Seawater | H3 | 50 | -0.72951 | 11295.3676
Seawater | H6 | 50 | -0.71848 | 19901.2055