## Sheet1
Sample Name | Vial | Action | Notes | Sample wt | Total vol:
CondBlank1 | 1 |  | GENERAL NOTE: all peaks looked good, no cal curve adjustments were needed
CondBlank2 | 2
CondBlank3 | 3
STD_0-50ppmNPOC | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |  | slope: 3.411, int: 0.04106, r^2: 0.9999
STD_0-10ppmTN | 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 |  | slope: 9.313, int: -0.09907, r^2: 0.9991
Blank1 | 21 |  | NPOC: 0.2374 mg/L, TN: 0.02275
CKSTD1_1ppmCN | 22 |  | NPOC: 1.071 mg/L, TN: 0.9905 mg/L
TMP_FW_B4_T4 | 23
TMP_C_H3_T4 | 24
TMP_FW_E3_T4 | 25
TMP_SW_C3_T4 | 26
TMP_SW_F6_T4 | 27
Blank2 | 28 |  | NPOC: 0.1826 mg/L, TN: 0.01162 mg/L
CKSTD2_1ppmCN | 29 |  | NPOC: 1.119 mg/L, TN: 0.9789 mg/L