## STDs and Samples
Project: TEMPEST
Measurement: Soil Air [CH4] and [CO2]
Analyst: AES
Collection Date | Run Date | Plot | Grid Square | Depth | Sample ID | CH4 Peak Area | CO2 Peak Area | CH4 (ppm) | CO2 (ppm) | Notes | CH4 Standard Curve
2021-11-02 | 2021-11-16 | Control | C3 | 10 | 1 | 652 | 581700 | 0.274 | 4547.9236 |  | Tank | ppm | Peak Area | Ave ppm | Ave Peak Area
2021-11-02 | 2021-11-16 | Control | C3 | 20 | 2 | 417 | 740473 | -0.20125 | 5913.7234 |  | TRI-STD1 | 7.5 | 3406 | 7.5 | 4107.6667
2021-11-02 | 2021-11-16 | Control | C3 | 35 | 3 | 424 | 970752 | -0.18709 | 7894.6333 |  | TRI-STD1 | 7.5 | 4401
2021-11-02 | 2021-11-16 | Control | C3 | 50 | 4 | 420 | 1047458 | -0.19518 | 8554.475 |  | TRI-STD1 | 7.5 | 4516
2021-11-02 | 2021-11-16 | Control | C6 | 10 | 5 | 765 | 460745 | 0.50252 | 3507.4424 |  | TRI-STD2 | 5 | 2855 | 5 | 3090.3333
2021-11-02 | 2021-11-16 | Control | C6 | 20 | 6 | 581 | 1317771 | 0.13041 | 10879.7661 |  | TRI-STD2 | 5 | 3164
2021-11-02 | 2021-11-16 | Control | C6 | 35 | 7 | 725 | 1741721 | 0.42163 | 14526.676 |  | TRI-STD2 | 5 | 3252
2021-11-02 | 2021-11-16 | Control | C6 | 50 | 8 | 713 | 993717 | 0.39736 | 8092.1833 |  | TRI-STD3 | 3 | 1933 | 3 | 2090.3333 | slope | 0.0020223
2021-11-02 | 2021-11-16 | Control | F4 | 10 | 9 | 978 | 383462 | 0.93327 | 2842.6373 |  | TRI-STD3 | 3 | 2110 |  |  | intercept | -1.0446
2021-11-02 | 2021-11-16 | Control | F4 | 20 | 10 | 656 | 1217929 | 0.28209 | 10020.9036 |  | TRI-STD3 | 3 | 2228 |  |  | r2 | 0.99378
2021-11-02 | 2021-11-16 | Control | F4 | 35 | 11 | 866 | 348440 | 0.70678 | 2541.3704 |  | TRI-STD4 | 1.5 | 1279 | 1.5 | 1301.3333
2021-11-02 | 2021-11-16 | Control | F4 | 50 | 12 | 714 | 1093625 | 0.39938 | 8951.6136 |  | TRI-STD4 | 1.5 | 1312
2021-11-02 | 2021-11-16 | Control | H3 | 10 | 13 | 744 | 485498 | 0.46005 | 3720.3731 |  | TRI-STD4 | 1.5 | 1313
2021-11-02 | 2021-11-16 | Control | H3 | 20 | 14 | 636 | 949042 | 0.24164 | 7707.8792 |  | TRI-STD5 | 0.5 | 637 | 0.5 | 646.3333
2021-11-02 | 2021-11-16 | Control | H3 | 35 | 15 | 797 | 666612 | 0.56724 | 5278.355 |  | TRI-STD5 | 0.5 | 614
|  | Control | H3 | 50 | 16 |  |  |  |  | H2O in well | TRI-STD5 | 0.5 | 688
2021-11-02 | 2021-11-16 | Control | H6 | 10 | 17 | 832 | 170712 | 0.63802 | 1012.5156
2021-11-02 | 2021-11-16 | Control | H6 | 20 | 18 | 411 | 969774 | -0.21338 | 7886.2204 |  | CO2 Standard Curve
2021-11-02 | 2021-11-16 | Control | H6 | 35 | 19 | 363 | 1270734 | -0.31045 | 10475.1436 |  | Tank | ppm | Peak Area | Ave ppm | Ave Peak Area
2021-11-02 | 2021-11-16 | Control | H6 | 50 | 20 | 593 | 1049721 | 0.15468 | 8573.9418 |  | TRI-STD1 | 1375 | 197542 | 1375 | 239612.6667
2021-11-02 | 2021-11-16 | Freshwater | C3 | 10 | 21 | 682 | 701791 | 0.33467 | 5580.9724 |  | TRI-STD1 | 1375 | 244001
2021-11-02 | 2021-11-16 | Freshwater | C3 | 20 | 22 | 469 | 1307708 | -0.096085 | 10793.202 |  | TRI-STD1 | 1375 | 277295
2021-11-02 | 2021-11-16 | Freshwater | C3 | 35 | 23 | 601 | 1115275 | 0.17086 | 9137.8516 |  | TRI-STD2 | 916.7 | 154506 | 916.7 | 174796.6667 | slope | 0.0086022
2021-11-02 | 2021-11-16 | Freshwater | C3 | 50 | 24 | 504 | 1732814 | -0.025304 | 14450.0561 |  | TRI-STD2 | 916.7 | 183641 |  |  | intercept | -455.9861
2021-11-02 | 2021-11-16 | Freshwater | C6 | 10 | 25 | 632 | 931845 | 0.23355 | 7559.9469 |  | TRI-STD2 | 916.7 | 186243 |  |  | r2 | 0.99794
2021-11-02 | 2021-11-16 | Freshwater | C6 | 20 | 26 | 475 | 1574016 | -0.083951 | 13084.0412 |  | TRI-STD3 | 550 | 128806 | 550 | 126917.6667
2021-11-02 | 2021-11-16 | Freshwater | C6 | 35 | 27 | 334 | 2125610 | -0.3691 | 17828.9726 |  | TRI-STD3 | 550 | 125009
2021-11-02 | 2021-11-16 | Freshwater | C6 | 50 | 28 | 361 | 2042996 | -0.3145 | 17118.309 |  | TRI-STD3 | 550 | 126938
2021-11-02 | 2021-11-16 | Freshwater | F4 | 10 | 29 | 752 | 661620 | 0.47623 | 5235.4128 |  | TRI-STD4 | 275 | 90566 | 275 | 84150.6667
2021-11-02 | 2021-11-16 | Freshwater | F4 | 20 | 30 | 508 | 1221021 | -0.017214 | 10047.5016 |  | TRI-STD4 | 275 | 81493
2021-11-02 | 2021-11-16 | Freshwater | F4 | 35 | 31 | 541 | 982822 | 0.049522 | 7998.4621 |  | TRI-STD4 | 275 | 80393
2021-11-02 | 2021-11-16 | Freshwater | F4 | 50 | 32 | 572 | 1524780 | 0.11221 | 12660.5025 |  | TRI-STD5 | 91.7 | 49244 | 91.7 | 45986
2021-11-02 | 2021-11-16 | Freshwater | H3 | 10 | 33 | 742 | 906385 | 0.45601 | 7340.9344 |  | TRI-STD5 | 91.7 | 45758
2021-11-02 | 2021-11-16 | Freshwater | H3 | 20 | 34 | 601 | 1603754 | 0.17086 | 13339.854 |  | TRI-STD5 | 91.7 | 42956
2021-11-02 | 2021-11-16 | Freshwater | H3 | 35 | 35 | 564 | 1494027 | 0.096035 | 12395.9585 |  | 2500 ppm | 2500 | 320172 | 2500 | 320172
2021-11-02 | 2021-11-16 | Freshwater | H3 | 50 | 36 | 676 | 1251258 | 0.32253 | 10307.6068 |  | 5000 ppm | 5000 | 617286 | 5000 | 617286
2021-11-02 | 2021-11-16 | Freshwater | H6 | 10 | 37 | 702 | 501489 | 0.37512 | 3857.9311 |  | 10000 ppm | 10000 | 1222475 | 10000 | 1222475
2021-11-02 | 2021-11-16 | Freshwater | H6 | 20 | 38 | 599 | 806677 | 0.16682 | 6483.2246
2021-11-02 | 2021-11-16 | Freshwater | H6 | 35 | 39 | 679 | 749108 | 0.3286 | 5988.0035
2021-11-02 | 2021-11-16 | Freshwater | H6 | 50 | 40 | 516 | 1816423 | -0.0010359 | 15169.2789
2021-11-02 | 2021-11-16 | Seawater | C3 | 10 | 41 | 734 | 427329 | 0.43983 | 3219.9907
2021-11-02 | 2021-11-16 | Seawater | C3 | 20 | 42 | 276 | 2501549 | -0.48639 | 21062.8814
2021-11-02 | 2021-11-16 | Seawater | C3 | 35 | 43 | 349 | 1743308 | -0.33876 | 14540.3278
2021-11-02 | 2021-11-16 | Seawater | C3 | 50 | 44 | 0 | 3498643 | -1.0446 | 29640.1005 | actually read as zero/not "no data"
2021-11-02 | 2021-11-16 | Seawater | C6 | 10 | 45 | 640 | 1364091 | 0.24973 | 11278.2208
2021-11-02 | 2021-11-16 | Seawater | C6 | 20 | 46 | 448 | 2177919 | -0.13855 | 18278.9459
2021-11-02 | 2021-11-16 | Seawater | C6 | 35 | 47 | 606 | 1728601 | 0.18097 | 14413.815
|  | Seawater | C6 | 50 | 48 |  |  |  |  | H2O in well
2021-11-02 | 2021-11-16 | Seawater | F4 | 10 | 49 | 677 | 918279 | 0.32456 | 7443.2492
2021-11-02 | 2021-11-16 | Seawater | F4 | 20 | 50 | 294 | 2793139 | -0.44999 | 23571.2019
2021-11-02 | 2021-11-16 | Seawater | F4 | 35 | 51 | 700 | 1311974 | 0.37107 | 10829.8991
2021-11-02 | 2021-11-16 | Seawater | F4 | 50 | 52 | 510 | 2738551 | -0.01317 | 23101.6241
2021-11-02 | 2021-11-16 | Seawater | H3 | 10 | 53 | 668 | 487935 | 0.30636 | 3741.3367
2021-11-02 | 2021-11-16 | Seawater | H3 | 20 | 54 | 300 | 1466770 | -0.43786 | 12161.4879
2021-11-02 | 2021-11-16 | Seawater | H3 | 35 | 55 | 318 | 180081 | -0.40145 | 1093.1098
2021-11-02 | 2021-11-16 | Seawater | H3 | 50 | 56 | 304 | 186646 | -0.42977 | 1149.5833
2021-11-02 | 2021-11-16 | Seawater | H6 | 10 | 57 | 611 | 1239624 | 0.19108 | 10207.5287
2021-11-02 | 2021-11-16 | Seawater | H6 | 20 | 58 | 224 | 2492833 | -0.59155 | 20987.9045
2021-11-02 | 2021-11-16 | Seawater | H6 | 35 | 59 | 534 | 3937810 | 0.035366 | 33417.9103
2021-11-02 | 2021-11-16 | Seawater | H6 | 50 | 60 | 378 | 3172253 | -0.28012 | 26832.4228

## Sheet1
Plot | Grid Square | Depth | CH4 (ppm) | CO2 (ppm) | Temp | VWC | EC | Ave CH4 (ppm) | CH4 SD | CH4 SE | Ave CO2 (ppm) | CO2 SD | CO2 SE
Control | C3 | 10 | 0.274 | 4547.9236 |  |  |  | 0.56157 | 0.2452 | 0.10966 | 3126.1784 | 1329.2625 | 594.4643
Control | C6 | 10 | 0.50252 | 3507.4424
Control | F4 | 10 | 0.93327 | 2842.6373
Control | H3 | 10 | 0.46005 | 3720.3731
Control | H6 | 10 | 0.63802 | 1012.5156
Control | C3 | 20 | -0.20125 | 5913.7234 |  |  |  | 0.047904 | 0.23955 | 0.10713 | 8481.6985 | 1979.1265 | 885.0923
Control | C6 | 20 | 0.13041 | 10879.7661
Control | F4 | 20 | 0.28209 | 10020.9036
Control | H3 | 20 | 0.24164 | 7707.8792
Control | H6 | 20 | -0.21338 | 7886.2204
Control | C3 | 35 | -0.18709 | 7894.6333 |  |  |  | 0.23962 | 0.45917 | 0.20535 | 8143.2357 | 4632.3953 | 2071.6701
Control | C6 | 35 | 0.42163 | 14526.676
Control | F4 | 35 | 0.70678 | 2541.3704
Control | H3 | 35 | 0.56724 | 5278.355
Control | H6 | 35 | -0.31045 | 10475.1436
Control | C3 | 50 | -0.19518 | 8554.475 |  |  |  | 0.18906 | 0.28074 | 0.12555 | 8543.0534 | 351.8001 | 157.3298
Control | C6 | 50 | 0.39736 | 8092.1833
Control | F4 | 50 | 0.39938 | 8951.6136
Control | H3 | 50
Control | H6 | 50 | 0.15468 | 8573.9418
Freshwater | C3 | 10 | 0.33467 | 5580.9724 |  |  |  | 0.37512 | 0.098035 | 0.043843 | 5915.0395 | 1544.6751 | 690.7997
Freshwater | C6 | 10 | 0.23355 | 7559.9469
Freshwater | F4 | 10 | 0.47623 | 5235.4128
Freshwater | H3 | 10 | 0.45601 | 7340.9344
Freshwater | H6 | 10 | 0.37512 | 3857.9311
Freshwater | C3 | 20 | -0.096085 | 10793.202 |  |  |  | 0.028085 | 0.13196 | 0.059014 | 10749.5647 | 2777.4014 | 1242.0917
Freshwater | C6 | 20 | -0.083951 | 13084.0412
Freshwater | F4 | 20 | -0.017214 | 10047.5016
Freshwater | H3 | 20 | 0.17086 | 13339.854
Freshwater | H6 | 20 | 0.16682 | 6483.2246
Freshwater | C3 | 35 | 0.17086 | 9137.8516 |  |  |  | 0.055184 | 0.25974 | 0.11616 | 10669.8496 | 4626.9727 | 2069.2451
Freshwater | C6 | 35 | -0.3691 | 17828.9726
Freshwater | F4 | 35 | 0.049522 | 7998.4621
Freshwater | H3 | 35 | 0.096035 | 12395.9585
Freshwater | H6 | 35 | 0.3286 | 5988.0035
Freshwater | C3 | 50 | -0.025304 | 14450.0561 |  |  |  | 0.018783 | 0.23152 | 0.10354 | 13941.1507 | 2583.8111 | 1155.5155
Freshwater | C6 | 50 | -0.3145 | 17118.309
Freshwater | F4 | 50 | 0.11221 | 12660.5025
Freshwater | H3 | 50 | 0.32253 | 10307.6068
Freshwater | H6 | 50 | -0.0010359 | 15169.2789
Seawater | C3 | 10 | 0.43983 | 3219.9907 |  |  |  | 0.30231 | 0.09295 | 0.041568 | 7178.0652 | 3658.439 | 1636.1037
Seawater | C6 | 10 | 0.24973 | 11278.2208
Seawater | F4 | 10 | 0.32456 | 7443.2492
Seawater | H3 | 10 | 0.30636 | 3741.3367
Seawater | H6 | 10 | 0.19108 | 10207.5287
Seawater | C3 | 20 | -0.48639 | 21062.8814 |  |  |  | -0.42087 | 0.16902 | 0.075586 | 19212.4843 | 4363.5579 | 1951.4424
Seawater | C6 | 20 | -0.13855 | 18278.9459
Seawater | F4 | 20 | -0.44999 | 23571.2019
Seawater | H3 | 20 | -0.43786 | 12161.4879
Seawater | H6 | 20 | -0.59155 | 20987.9045
Seawater | C3 | 35 | -0.33876 | 14540.3278 |  |  |  | -0.030562 | 0.33277 | 0.14882 | 14859.0124 | 11731.0089 | 5246.2667
Seawater | C6 | 35 | 0.18097 | 14413.815
Seawater | F4 | 35 | 0.37107 | 10829.8991
Seawater | H3 | 35 | -0.40145 | 1093.1098
Seawater | H6 | 35 | 0.035366 | 33417.9103
Seawater | C3 | 50 | -1.0446 | 29640.1005 |  |  |  | -0.4419 | 0.43716 | 0.1955 | 20180.9327 | 12967.1492 | 5799.0854
Seawater | C6 | 50
Seawater | F4 | 50 | -0.01317 | 23101.6241
Seawater | H3 | 50 | -0.42977 | 1149.5833
Seawater | H6 | 50 | -0.28012 | 26832.4228