## STDs and Samples
Project: TEMPEST
Measurement: Soil Air [CH4] and [CO2]
Analyst: AES
Collection Date | Run Date | Plot | Grid Square | Depth | Sample ID | CH4 Peak Area | CO2 Peak Area | CH4 (ppm) | CO2 (ppm) | CH4 Standard Curve
2021-12-29 | 2022-01-24 | Control | C3 | 10 | 1 | 629 | 386994 | 0.043619 | 2665.354 | Tank | ppm | Peak Area | Ave ppm | Ave Peak Area
2021-12-29 | 2022-01-24 | Control | C3 | 20 | 2 | 333 | 551478 | -0.48529 | 3997.9142 | TRI-STD1 | 7.5 | 4216 | 7.5 | 4728.3333
2021-12-29 | 2022-01-24 | Control | C3 | 35 | 3 | 309 | 666845 | -0.52818 | 4932.5551 | TRI-STD1 | 7.5 | 5015
2021-12-29 | 2022-01-24 | Control | C3 | 50 | 4 | 262 | 1287706 | -0.61216 | 9962.4343 | TRI-STD1 | 7.5 | 4954
2021-12-29 | 2022-01-24 | Control | C6 | 10 | 5 | 885 | 280774 | 0.50105 | 1804.8172 | TRI-STD2 | 5 | 3246 | 5 | 3459.3333
2021-12-29 | 2022-01-24 | Control | C6 | 20 | 6 | 590 | 1097342 | -0.026069 | 8420.2084 | TRI-STD2 | 5 | 3565
2021-12-29 | 2022-01-24 | Control | C6 | 35 | 7 | 602 | 877379 | -0.0046265 | 6638.1874 | TRI-STD2 | 5 | 3567
2021-12-29 | 2022-01-24 | Control | C6 | 50 | 8 | 505 | 1140272 | -0.17795 | 8768.004 | TRI-STD3 | 3 | 2274 | 3 | 2355.3333 |  | slope | 0.0017869
2021-12-29 | 2022-01-24 | Control | F4 | 10 | 9 | 954 | 427036 | 0.62435 | 2989.7526 | TRI-STD3 | 3 | 2442 |  |  |  | intercept | -1.0803
2021-12-29 | 2022-01-24 | Control | F4 | 20 | 10 | 682 | 909459 | 0.13832 | 6898.0822 | TRI-STD3 | 3 | 2350 |  |  |  | r2 | 0.99758
2021-12-29 | 2022-01-24 | Control | F4 | 35 | 11 | 723 | 636133 | 0.21158 | 4683.7431 | TRI-STD4 | 1.5 | 1403 | 1.5 | 1482.3333
2021-12-29 | 2022-01-24 | Control | F4 | 50 | 12 | 637 | 1060125 | 0.057914 | 8118.6965 | TRI-STD4 | 1.5 | 1567
2021-12-29 | 2022-01-24 | Control | H3 | 10 | 13 | 753 | 362627 | 0.26519 | 2467.9458 | TRI-STD4 | 1.5 | 1477
2021-12-29 | 2022-01-24 | Control | H3 | 20 | 14 | 617 | 855934 | 0.022176 | 6464.4517 | TRI-STD5 | 0.5 | 766 | 0.5 | 791.3333
2021-12-29 | 2022-01-24 | Control | H3 | 35 | 15 | 407 | 1009920 | -0.35306 | 7711.9628 | TRI-STD5 | 0.5 | 787
2021-12-29 | 2022-01-24 | Control | H3 | 50 | 16 | 288 | 1292062 | -0.5657 | 9997.7243 | TRI-STD5 | 0.5 | 821
2021-12-29 | 2022-01-24 | Control | H6 | 10 | 17 | 894 | 203475 | 0.51714 | 1178.5826
2021-12-29 | 2022-01-24 | Control | H6 | 20 | 18 | 344 | 755007 | -0.46564 | 5646.7958 | CO2 Standard Curve
2021-12-29 | 2022-01-24 | Control | H6 | 35 | 19 | 307 | 1117176 | -0.53175 | 8580.8927 | Tank | ppm | Peak Area | Ave ppm | Ave Peak Area
2021-12-29 | 2022-01-24 | Control | H6 | 50 | 20 | 390 | 982455 | -0.38344 | 7489.4562 | TRI-STD1 | 1375 | 221843 | 1375 | 270767.5 | no CO2 reading
2021-12-29 | 2022-01-24 | Freshwater | C3 | 10 | 21 | 479 | 660795 | -0.22441 | 4883.5413 | TRI-STD1 | 1375 | 277166
2021-12-29 | 2022-01-24 | Freshwater | C3 | 20 | 22 | 242 | 1015474 | -0.6479 | 7756.9583 | TRI-STD1 | 1375 | 264369
2021-12-29 | 2022-01-24 | Freshwater | C3 | 35 | 23 | 483 | 952884 | -0.21726 | 7249.888 | TRI-STD2 | 916.7 | 140202 | 916.7 | 179815.6667 |  | slope | 0.0081015
2021-12-29 | 2022-01-24 | Freshwater | C3 | 50 | 24 | 331 | 1805356 | -0.48887 | 14156.154 | TRI-STD2 | 916.7 | 204346 |  |  |  | intercept | -469.8616
2021-12-29 | 2022-01-24 | Freshwater | C6 | 10 | 25 | 380 | 945861 | -0.40131 | 7192.9915 | TRI-STD2 | 916.7 | 194899 |  |  |  | r2 | 0.99612
2021-12-29 | 2022-01-24 | Freshwater | C6 | 20 | 26 | 271 | 1068928 | -0.59608 | 8190.0136 | TRI-STD3 | 550 | 97604 | 550 | 128487.3333
2021-12-29 | 2022-01-24 | Freshwater | C6 | 35 | 27 | 235 | 1350315 | -0.6604 | 10469.6585 | TRI-STD3 | 550 | 149426
2021-12-29 | 2022-01-24 | Freshwater | C6 | 50 | 28 | 267 | 1341683 | -0.60322 | 10399.7267 | TRI-STD3 | 550 | 138432
2021-12-29 | 2022-01-24 | Freshwater | F4 | 10 | 29 | 710 | 490582 | 0.18835 | 3504.5678 | TRI-STD4 | 275 | 59983 | 275 | 86781.6667
2021-12-29 | 2022-01-24 | Freshwater | F4 | 20 | 30 | 413 | 810857 | -0.34234 | 6099.2623 | TRI-STD4 | 275 | 104959
2021-12-29 | 2022-01-24 | Freshwater | F4 | 35 | 31 | 504 | 773731 | -0.17974 | 5798.4875 | TRI-STD4 | 275 | 95403
2021-12-29 | 2022-01-24 | Freshwater | F4 | 50 | 32 | 395 | 1540103 | -0.37451 | 12007.218 | TRI-STD5 | 91.7 | 26844 | 91.7 | 49235.6667
2021-12-29 | 2022-01-24 | Freshwater | H3 | 10 | 33 | 814 | 591632 | 0.37419 | 4323.2202 | TRI-STD5 | 91.7 | 65954
2021-12-29 | 2022-01-24 | Freshwater | H3 | 20 | 34 | 426 | 914505 | -0.31911 | 6938.9622 | TRI-STD5 | 91.7 | 54909
2021-12-29 | 2022-01-24 | Freshwater | H3 | 35 | 35 | 470 | 870341 | -0.24049 | 6581.1694 | 2500 ppm | 2500 | 325587 | 2500 | 325587
2021-12-29 | 2022-01-24 | Freshwater | H3 | 50 | 36 | 448 | 1115631 | -0.2798 | 8568.376 | 5000 ppm | 5000 | 699319 | 5000 | 699319
2021-12-29 | 2022-01-24 | Freshwater | H6 | 10 | 37 | 739 | 429011 | 0.24017 | 3005.753 | 10000 ppm | 10000 | 1280116 | 10000 | 1280116
2021-12-29 | 2022-01-24 | Freshwater | H6 | 20 | 38 | 413 | 615129 | -0.34234 | 4513.5801
2021-12-29 | 2022-01-24 | Freshwater | H6 | 35 | 39 | 548 | 742424 | -0.10112 | 5544.8552
2021-12-29 | 2022-01-24 | Freshwater | H6 | 50 | 40 | 212 | 1402370 | -0.7015 | 10891.3799
2021-12-29 | 2022-01-24 | Seawater | C3 | 10 | 41 | 803 | 288328 | 0.35453 | 1866.0156
2021-12-29 | 2022-01-24 | Seawater | C3 | 20 | 42 | 205 | 1183625 | -0.71401 | 9119.2265
2021-12-29 | 2022-01-24 | Seawater | C3 | 35 | 43 | 323 | 1065513 | -0.50316 | 8162.3471
2021-12-29 | 2022-01-24 | Seawater | C3 | 50 | 44 | 207 | 1438598 | -0.71044 | 11184.8795
2021-12-29 | 2022-01-24 | Seawater | C6 | 10 | 45 | 675 | 913429 | 0.12581 | 6930.245
2021-12-29 | 2022-01-24 | Seawater | C6 | 20 | 46 | 265 | 1498851 | -0.6068 | 11673.0167
2021-12-29 | 2022-01-24 | Seawater | C6 | 35 | 47 | 435 | 1361338 | -0.30303 | 10558.9609
2021-12-29 | 2022-01-24 | Seawater | C6 | 50 | 48 | 657 | 975759 | 0.093651 | 7435.2089
2021-12-29 | 2022-01-24 | Seawater | F4 | 10 | 49 | 872 | 524095 | 0.47783 | 3776.072
2021-12-29 | 2022-01-24 | Seawater | F4 | 20 | 50 | 242 | 1578273 | -0.6479 | 12316.4506
2021-12-29 | 2022-01-24 | Seawater | F4 | 35 | 51 | 884 | 482447 | 0.49927 | 3438.6625
2021-12-29 | 2022-01-24 | Seawater | F4 | 50 | 52 | 381 | 2281868 | -0.39952 | 18016.5959
2021-12-29 | 2022-01-24 | Seawater | H3 | 10 | 53 | 744 | 351748 | 0.24911 | 2379.81
2021-12-29 | 2022-01-24 | Seawater | H3 | 20 | 54 | 272 | 826638 | -0.59429 | 6227.1114
2021-12-29 | 2022-01-24 | Seawater | H3 | 35 | 55 | 218 | 993195 | -0.69078 | 7576.4659
2021-12-29 | 2022-01-24 | Seawater | H3 | 50 | 56 | 236 | 1141577 | -0.65862 | 8778.5764
2021-12-29 | 2022-01-24 | Seawater | H6 | 10 | 57 | 434 | 842111 | -0.30482 | 6352.4652
2021-12-29 | 2022-01-24 | Seawater | H6 | 20 | 58 | 242 | 1118574 | -0.6479 | 8592.2186
2021-12-29 | 2022-01-24 | Seawater | H6 | 35 | 59 | 249 | 2161297 | -0.63539 | 17039.795
2021-12-29 | 2022-01-24 | Seawater | H6 | 50 | 60 | 238 | 2057932 | -0.65504 | 16202.3878

## Sheet1
Plot | Grid Square | Depth | CH4 (ppm) | CO2 (ppm) | Temp | VWC | EC | Ave CH4 (ppm) | CH4 SD | CH4 SE | Ave CO2 (ppm) | CO2 SD | CO2 SE
Control | C3 | 10 | 0.043619 | 2665.354 |  |  |  | 0.39027 | 0.23397 | 0.10464 | 2221.2904 | 726.1637 | 324.7503
Control | C6 | 10 | 0.50105 | 1804.8172
Control | F4 | 10 | 0.62435 | 2989.7526
Control | H3 | 10 | 0.26519 | 2467.9458
Control | H6 | 10 | 0.51714 | 1178.5826
Control | C3 | 20 | -0.48529 | 3997.9142 |  |  |  | -0.1633 | 0.29125 | 0.13025 | 6285.4905 | 1628.2853 | 728.1913
Control | C6 | 20 | -0.026069 | 8420.2084
Control | F4 | 20 | 0.13832 | 6898.0822
Control | H3 | 20 | 0.022176 | 6464.4517
Control | H6 | 20 | -0.46564 | 5646.7958
Control | C3 | 35 | -0.52818 | 4932.5551 |  |  |  | -0.24121 | 0.33176 | 0.14837 | 6509.4682 | 1700.9768 | 760.7
Control | C6 | 35 | -0.0046265 | 6638.1874
Control | F4 | 35 | 0.21158 | 4683.7431
Control | H3 | 35 | -0.35306 | 7711.9628
Control | H6 | 35 | -0.53175 | 8580.8927
Control | C3 | 50 | -0.61216 | 9962.4343 |  |  |  | -0.33627 | 0.27903 | 0.12478 | 8867.2631 | 1111.9688 | 497.2876
Control | C6 | 50 | -0.17795 | 8768.004
Control | F4 | 50 | 0.057914 | 8118.6965
Control | H3 | 50 | -0.5657 | 9997.7243
Control | H6 | 50 | -0.38344 | 7489.4562
Freshwater | C3 | 10 | -0.22441 | 4883.5413 |  |  |  | 0.035399 | 0.33103 | 0.14804 | 4582.0147 | 1629.462 | 728.7176
Freshwater | C6 | 10 | -0.40131 | 7192.9915
Freshwater | F4 | 10 | 0.18835 | 3504.5678
Freshwater | H3 | 10 | 0.37419 | 4323.2202
Freshwater | H6 | 10 | 0.24017 | 3005.753
Freshwater | C3 | 20 | -0.6479 | 7756.9583 |  |  |  | -0.44955 | 0.15875 | 0.070997 | 6699.7553 | 1460.7979 | 653.2887
Freshwater | C6 | 20 | -0.59608 | 8190.0136
Freshwater | F4 | 20 | -0.34234 | 6099.2623
Freshwater | H3 | 20 | -0.31911 | 6938.9622
Freshwater | H6 | 20 | -0.34234 | 4513.5801
Freshwater | C3 | 35 | -0.21726 | 7249.888 |  |  |  | -0.2798 | 0.21923 | 0.098045 | 7128.8117 | 1984.5975 | 887.539
Freshwater | C6 | 35 | -0.6604 | 10469.6585
Freshwater | F4 | 35 | -0.17974 | 5798.4875
Freshwater | H3 | 35 | -0.24049 | 6581.1694
Freshwater | H6 | 35 | -0.10112 | 5544.8552
Freshwater | C3 | 50 | -0.48887 | 14156.154 |  |  |  | -0.48958 | 0.16961 | 0.075853 | 11204.5709 | 2064.6714 | 923.3491
Freshwater | C6 | 50 | -0.60322 | 10399.7267
Freshwater | F4 | 50 | -0.37451 | 12007.218
Freshwater | H3 | 50 | -0.2798 | 8568.376
Freshwater | H6 | 50 | -0.7015 | 10891.3799
Seawater | C3 | 10 | 0.35453 | 1866.0156 |  |  |  | 0.18049 | 0.3008 | 0.13452 | 4260.9216 | 2291.783 | 1024.9165
Seawater | C6 | 10 | 0.12581 | 6930.245
Seawater | F4 | 10 | 0.47783 | 3776.072
Seawater | H3 | 10 | 0.24911 | 2379.81
Seawater | H6 | 10 | -0.30482 | 6352.4652
Seawater | C3 | 20 | -0.71401 | 9119.2265 |  |  |  | -0.64218 | 0.046825 | 0.020941 | 9585.6047 | 2464.681 | 1102.2389
Seawater | C6 | 20 | -0.6068 | 11673.0167
Seawater | F4 | 20 | -0.6479 | 12316.4506
Seawater | H3 | 20 | -0.59429 | 6227.1114
Seawater | H6 | 20 | -0.6479 | 8592.2186
Seawater | C3 | 35 | -0.50316 | 8162.3471 |  |  |  | -0.32662 | 0.48522 | 0.217 | 9355.2463 | 5002.3557 | 2237.1215
Seawater | C6 | 35 | -0.30303 | 10558.9609
Seawater | F4 | 35 | 0.49927 | 3438.6625
Seawater | H3 | 35 | -0.69078 | 7576.4659
Seawater | H6 | 35 | -0.63539 | 17039.795
Seawater | C3 | 50 | -0.71044 | 11184.8795 |  |  |  | -0.46599 | 0.33549 | 0.15004 | 12323.5297 | 4615.6105 | 2064.1638
Seawater | C6 | 50 | 0.093651 | 7435.2089
Seawater | F4 | 50 | -0.39952 | 18016.5959
Seawater | H3 | 50 | -0.65862 | 8778.5764
Seawater | H6 | 50 | -0.65504 | 16202.3878