## STDs and Samples
Project: TEMPEST
Measurement: Soil Air [CH4] and [CO2]
Analyst: AES
Collection Date | Run Date | Plot | Grid Square | Depth | Sample ID | CH4 Peak Area | CO2 Peak Area | CH4 (ppm) | CO2 (ppm) | CH4 Standard Curve
2021-11-16 | 2021-11-17 | Control | C3 | 10 | 1 | 652 | 396646 | 0.21253 | 3107.4238 | Tank | ppm | Peak Area | Ave ppm | Ave Peak Area
2021-11-16 | 2021-11-17 | Control | C3 | 20 | 2 | 415 | 598113 | -0.25472 | 4796.5421 | TRI-STD1 | 7.5 | 3840 | 7.5 | 4223.3333
2021-11-16 | 2021-11-17 | Control | C3 | 35 | 3 | 324 | 830777 | -0.43413 | 6747.219 | TRI-STD1 | 7.5 | 4392
2021-11-16 | 2021-11-17 | Control | C3 | 50 | 4 | 263 | 1317294 | -0.5544 | 10826.2234 | TRI-STD1 | 7.5 | 4438
2021-11-16 | 2021-11-17 | Control | C6 | 10 | 5 | 828 | 450660 | 0.55952 | 3560.2822 | TRI-STD2 | 5 | 2881 | 5 | 3158.6667
2021-11-16 | 2021-11-17 | Control | C6 | 20 | 6 | 494 | 1102186 | -0.098973 | 9022.7376 | TRI-STD2 | 5 | 3257
2021-11-16 | 2021-11-17 | Control | C6 | 35 | 7 | 592 | 1183643 | 0.094238 | 9705.6808 | TRI-STD2 | 5 | 3338
2021-11-16 | 2021-11-17 | Control | C6 | 50 | 8 | 535 | 1312823 | -0.01814 | 10788.7381 | TRI-STD3 | 3 | 2145 | 3 | 2194 | slope | 0.0019715
2021-11-16 | 2021-11-17 | Control | F4 | 10 | 9 | 940 | 285911 | 0.78033 | 2179.0111 | TRI-STD3 | 3 | 2166 |  |  | intercept | -1.0729
2021-11-16 | 2021-11-17 | Control | F4 | 20 | 10 | 632 | 888995 | 0.1731 | 7235.3242 | TRI-STD3 | 3 | 2271 |  |  | r2 | 0.9918
2021-11-16 | 2021-11-17 | Control | F4 | 35 | 11 | 772 | 606432 | 0.44911 | 4866.2894 | TRI-STD4 | 1.5 | 1368 | 1.5 | 1376
2021-11-16 | 2021-11-17 | Control | F4 | 50 | 12 | 795 | 1017493 | 0.49446 | 8312.6635 | TRI-STD4 | 1.5 | 1339
2021-11-16 | 2021-11-17 | Control | H3 | 10 | 13 | 698 | 375477 | 0.30322 | 2929.9409 | TRI-STD4 | 1.5 | 1421
2021-11-16 | 2021-11-17 | Control | H3 | 20 | 14 | 571 | 790057 | 0.052836 | 6405.8187 | TRI-STD5 | 0.5 | 576 | 0.5 | 645.3333
2021-11-16 | 2021-11-17 | Control | H3 | 35 | 15 | 655 | 706192 | 0.21844 | 5702.6866 | TRI-STD5 | 0.5 | 640
2021-11-16 | 2021-11-17 | Control | H3 | 50 | 16 | 823 | 798549 | 0.54966 | 6477.0164 | TRI-STD5 | 0.5 | 720
2021-11-16 | 2021-11-17 | Control | H6 | 10 | 17 | 1000 | 154138 | 0.89862 | 1074.2138
2021-11-16 | 2021-11-17 | Control | H6 | 20 | 18 | 383 | 922486 | -0.31781 | 7516.1159 | CO2 Standard Curve
2021-11-16 | 2021-11-17 | Control | H6 | 35 | 19 | 552 | 1405278 | 0.015376 | 11563.8895 | Tank | ppm | Peak Area | Ave ppm | Ave Peak Area
2021-11-16 | 2021-11-17 | Control | H6 | 50 | 20 | 555 | 1050113 | 0.021291 | 8586.1527 | TRI-STD1 | 1375 | 193760 | 1375 | 208276.6667
2021-11-16 | 2021-11-17 | Freshwater | C3 | 10 | 21 | 534 | 602528 | -0.020111 | 4833.5579 | TRI-STD1 | 1375 | 214085
2021-11-16 | 2021-11-17 | Freshwater | C3 | 20 | 22 | 294 | 1241573 | -0.49328 | 10191.3714 | TRI-STD1 | 1375 | 216985
2021-11-16 | 2021-11-17 | Freshwater | C3 | 35 | 23 | 566 | 1159606 | 0.042978 | 9504.1523 | TRI-STD2 | 916.7 | 146541 | 916.7 | 156931 | slope | 0.0083841
2021-11-16 | 2021-11-17 | Freshwater | C3 | 50 | 24 | 326 | 2171411 | -0.43019 | 17987.2208 | TRI-STD2 | 916.7 | 158027 |  |  | intercept | -218.0937
2021-11-16 | 2021-11-17 | Freshwater | C6 | 10 | 25 | 595 | 679629 | 0.10015 | 5479.9799 | TRI-STD2 | 916.7 | 166225 |  |  | r2 | 0.99613
2021-11-16 | 2021-11-17 | Freshwater | C6 | 20 | 26 | 375 | 1215412 | -0.33359 | 9972.0351 | TRI-STD3 | 550 | 103736 | 550 | 106802.3333
2021-11-16 | 2021-11-17 | Freshwater | C6 | 35 | 27 | 242 | 1882235 | -0.5958 | 15562.742 | TRI-STD3 | 550 | 106871
2021-11-16 | 2021-11-17 | Freshwater | C6 | 50 | 28 | 265 | 1797523 | -0.55045 | 14852.5086 | TRI-STD3 | 550 | 109800
2021-11-16 | 2021-11-17 | Freshwater | F4 | 10 | 29 | 660 | 434965 | 0.2283 | 3428.6939 | TRI-STD4 | 275 | 61719 | 275 | 64551.3333
2021-11-16 | 2021-11-17 | Freshwater | F4 | 20 | 30 | 413 | 1013382 | -0.25867 | 8278.1965 | TRI-STD4 | 275 | 64297
2021-11-16 | 2021-11-17 | Freshwater | F4 | 35 | 31 | 410 | 1008540 | -0.26458 | 8237.6007 | TRI-STD4 | 275 | 67638
2021-11-16 | 2021-11-17 | Freshwater | F4 | 50 | 32 | 338 | 2104450 | -0.40653 | 17425.8135 | TRI-STD5 | 91.7 | 29473 | 91.7 | 29791.6667
2021-11-16 | 2021-11-17 | Freshwater | H3 | 10 | 33 | 775 | 586944 | 0.45503 | 4702.9001 | TRI-STD5 | 91.7 | 29144
2021-11-16 | 2021-11-17 | Freshwater | H3 | 20 | 34 | 462 | 1138534 | -0.16206 | 9327.4827 | TRI-STD5 | 91.7 | 30758
2021-11-16 | 2021-11-17 | Freshwater | H3 | 35 | 35 | 443 | 1186334 | -0.19952 | 9728.2424 | 2500 ppm | 2500 | 295112 | 2500 | 295112
2021-11-16 | 2021-11-17 | Freshwater | H3 | 50 | 36 | 494 | 1466850 | -0.098973 | 12080.115 | 5000 ppm | 5000 | 577070 | 5000 | 577070
2021-11-16 | 2021-11-17 | Freshwater | H6 | 10 | 37 | 644 | 404960 | 0.19676 | 3177.1291 | 10000 ppm | 10000 | 1239530 | 10000 | 1239530
2021-11-16 | 2021-11-17 | Freshwater | H6 | 20 | 38 | 413 | 610639 | -0.25867 | 4901.5613
2021-11-16 | 2021-11-17 | Freshwater | H6 | 35 | 39 | 433 | 816721 | -0.21924 | 6629.3722
2021-11-16 | 2021-11-17 | Freshwater | H6 | 50 | 40 | 282 | 1729238 | -0.51694 | 14280.0007
2021-11-16 | 2021-11-17 | Seawater | C3 | 10 | 41 | 815 | 255194 | 0.53389 | 1921.4769
2021-11-16 | 2021-11-17 | Seawater | C3 | 20 | 42 | 0 | 1464360 | -1.0729 | 12059.2386
2021-11-16 | 2021-11-17 | Seawater | C3 | 35 | 43 | 308 | 1339292 | -0.46568 | 11010.6567
2021-11-16 | 2021-11-17 | Seawater | C3 | 50 | 44 | 0 | 2462889 | -1.0729 | 20430.9998
2021-11-16 | 2021-11-17 | Seawater | C6 | 10 | 45 | 557 | 896897 | 0.025234 | 7301.5753
2021-11-16 | 2021-11-17 | Seawater | C6 | 20 | 46 | 266 | 1761819 | -0.54848 | 14553.1629
2021-11-16 | 2021-11-17 | Seawater | C6 | 35 | 47 | 392 | 1571105 | -0.30007 | 12954.1987
2021-11-16 | 2021-11-17 | Seawater | C6 | 50 | 48 | 625 | 1068989 | 0.1593 | 8744.4109
2021-11-16 | 2021-11-17 | Seawater | F4 | 10 | 49 | 709 | 670754 | 0.32491 | 5405.5711
2021-11-16 | 2021-11-17 | Seawater | F4 | 20 | 50 | 211 | 2108171 | -0.65692 | 17457.0107
2021-11-16 | 2021-11-17 | Seawater | F4 | 35 | 51 | 501 | 1374291 | -0.085172 | 11304.0916
2021-11-16 | 2021-11-17 | Seawater | F4 | 50 | 52 | 295 | 3166826 | -0.49131 | 26332.874
2021-11-16 | 2021-11-17 | Seawater | H3 | 10 | 53 | 578 | 367017 | 0.066636 | 2859.0114
2021-11-16 | 2021-11-17 | Seawater | H3 | 20 | 54 | 228 | 1100794 | -0.6234 | 9011.067
2021-11-16 | 2021-11-17 | Seawater | H3 | 35 | 55 | 0 | 1458577 | -1.0729 | 12010.7534
2021-11-16 | 2021-11-17 | Seawater | H3 | 50 | 56 | 217 | 1657752 | -0.64509 | 13680.6553
2021-11-16 | 2021-11-17 | Seawater | H6 | 10 | 57 | 531 | 872977 | -0.026026 | 7101.0278
2021-11-16 | 2021-11-17 | Seawater | H6 | 20 | 58 | 0 | 1778766 | -1.0729 | 14695.2481
2021-11-16 | 2021-11-17 | Seawater | H6 | 35 | 59 | 0 | 3234826 | -1.0729 | 26902.9924
2021-11-16 | 2021-11-17 | Seawater | H6 | 50 | 60 | 0 | 2924871 | -1.0729 | 24304.3005

## Sheet1
Plot | Grid Square | Depth | CH4 (ppm) | CO2 (ppm) | Temp | VWC | EC | Ave CH4 (ppm) | CH4 SD | CH4 SE | Ave CO2 (ppm) | CO2 SD | CO2 SE
Control | C3 | 10 | 0.21253 | 3107.4238 |  |  |  | 0.55085 | 0.29558 | 0.13219 | 2570.1744 | 973.3048 | 435.2751
Control | C6 | 10 | 0.55952 | 3560.2822
Control | F4 | 10 | 0.78033 | 2179.0111
Control | H3 | 10 | 0.30322 | 2929.9409
Control | H6 | 10 | 0.89862 | 1074.2138
Control | C3 | 20 | -0.25472 | 4796.5421 |  |  |  | -0.089115 | 0.20539 | 0.091851 | 6995.3077 | 1550.9182 | 693.5917
Control | C6 | 20 | -0.098973 | 9022.7376
Control | F4 | 20 | 0.1731 | 7235.3242
Control | H3 | 20 | 0.052836 | 6405.8187
Control | H6 | 20 | -0.31781 | 7516.1159
Control | C3 | 35 | -0.43413 | 6747.219 |  |  |  | 0.068608 | 0.32538 | 0.14551 | 7717.1531 | 2823.0256 | 1262.4954
Control | C6 | 35 | 0.094238 | 9705.6808
Control | F4 | 35 | 0.44911 | 4866.2894
Control | H3 | 35 | 0.21844 | 5702.6866
Control | H6 | 35 | 0.015376 | 11563.8895
Control | C3 | 50 | -0.5544 | 10826.2234 |  |  |  | 0.098575 | 0.44894 | 0.20077 | 8998.1588 | 1840.0955 | 822.9157
Control | C6 | 50 | -0.01814 | 10788.7381
Control | F4 | 50 | 0.49446 | 8312.6635
Control | H3 | 50 | 0.54966 | 6477.0164
Control | H6 | 50 | 0.021291 | 8586.1527
Freshwater | C3 | 10 | -0.020111 | 4833.5579 |  |  |  | 0.19203 | 0.17603 | 0.078725 | 4324.4522 | 981.8845 | 439.1121
Freshwater | C6 | 10 | 0.10015 | 5479.9799
Freshwater | F4 | 10 | 0.2283 | 3428.6939
Freshwater | H3 | 10 | 0.45503 | 4702.9001
Freshwater | H6 | 10 | 0.19676 | 3177.1291
Freshwater | C3 | 20 | -0.49328 | 10191.3714 |  |  |  | -0.30125 | 0.12341 | 0.055191 | 8534.1294 | 2162.4342 | 967.07
Freshwater | C6 | 20 | -0.33359 | 9972.0351
Freshwater | F4 | 20 | -0.25867 | 8278.1965
Freshwater | H3 | 20 | -0.16206 | 9327.4827
Freshwater | H6 | 20 | -0.25867 | 4901.5613
Freshwater | C3 | 35 | 0.042978 | 9504.1523 |  |  |  | -0.24723 | 0.22863 | 0.10225 | 9932.4219 | 3380.3907 | 1511.7567
Freshwater | C6 | 35 | -0.5958 | 15562.742
Freshwater | F4 | 35 | -0.26458 | 8237.6007
Freshwater | H3 | 35 | -0.19952 | 9728.2424
Freshwater | H6 | 35 | -0.21924 | 6629.3722
Freshwater | C3 | 50 | -0.43019 | 17987.2208 |  |  |  | -0.40062 | 0.1788 | 0.079963 | 15325.1317 | 2415.8532 | 1080.4024
Freshwater | C6 | 50 | -0.55045 | 14852.5086
Freshwater | F4 | 50 | -0.40653 | 17425.8135
Freshwater | H3 | 50 | -0.098973 | 12080.115
Freshwater | H6 | 50 | -0.51694 | 14280.0007
Seawater | C3 | 10 | 0.53389 | 1921.4769 |  |  |  | 0.18493 | 0.23736 | 0.10615 | 4917.7325 | 2444.5527 | 1093.2372
Seawater | C6 | 10 | 0.025234 | 7301.5753
Seawater | F4 | 10 | 0.32491 | 5405.5711
Seawater | H3 | 10 | 0.066636 | 2859.0114
Seawater | H6 | 10 | -0.026026 | 7101.0278
Seawater | C3 | 20 | -1.0729 | 12059.2386 |  |  |  | -0.79492 | 0.25678 | 0.11484 | 13555.1454 | 3178.3176 | 1421.3869
Seawater | C6 | 20 | -0.54848 | 14553.1629
Seawater | F4 | 20 | -0.65692 | 17457.0107
Seawater | H3 | 20 | -0.6234 | 9011.067
Seawater | H6 | 20 | -1.0729 | 14695.2481
Seawater | C3 | 35 | -0.46568 | 11010.6567 |  |  |  | -0.59935 | 0.45286 | 0.20253 | 14836.5386 | 6786.8094 | 3035.1534
Seawater | C6 | 35 | -0.30007 | 12954.1987
Seawater | F4 | 35 | -0.085172 | 11304.0916
Seawater | H3 | 35 | -1.0729 | 12010.7534
Seawater | H6 | 35 | -1.0729 | 26902.9924
Seawater | C3 | 50 | -1.0729 | 20430.9998 |  |  |  | -0.62458 | 0.50859 | 0.22745 | 18698.6481 | 7364.9996 | 3293.728
Seawater | C6 | 50 | 0.1593 | 8744.4109
Seawater | F4 | 50 | -0.49131 | 26332.874
Seawater | H3 | 50 | -0.64509 | 13680.6553
Seawater | H6 | 50 | -1.0729 | 24304.3005